附件1：

采购需求

- 1.保障电梯安全运行：确保14台电梯符合国家及地方相关电梯安全运行标准；通过专业、定期的维保工作，及时排查并消除设备安全隐患，杜绝安全事故发生，同时，需配合我公司对14台电梯进行年检工作。

- 2.提升维保服务效率：要求中标维保公司建立快速响应机制，接到故障报修后，市区范围内1小时内到达现场，一般故障4小时内解决，复杂故障24小时内出具解决方案并持续跟进，最大限度减少电梯停运时间。

- 3.延长设备使用寿命：结合电梯使用年限、运行频率等实际情况，制定个性化、精细化的预防性维保计划，定期对电梯曳引系统、控制系统、门系统等关键部件进行检查、清洁、润滑和调试，有效减缓设备老化速度。

- 4.配件管理：常规易损件由采购方承担费用，维保方免收人工费，大型核心部件（属大修范畴）另行约定，日常耗材由维保方承担。 - 5.本项目最高限价人民币65000元为总价包干，其费用包含但不限于：电梯年审费、陪检费、限速器校验费、油脂耗材费、人工费、交通费、管理费、利润、税金以及市场风险等一切费用。